**ПРАЙС 2021 год**

**Фильтрующие патроны для очистки ливневых и сточных вод от нефтепродуктов, взвешенных веществ, СПАВ, тяжелых металлов,**

**жиров, масел, органических веществ, фенолов и прочих загрязнителей до норм на сброс в городской коллектор.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Артикул** | **Диаметр патронаD (мм)** | **Высота патронаH (мм)** | **Производ (м3/ч)** | **Производ (л/с)** | **Цена (руб) с НДС за 1шт** |
| **ФП «К1»** | **580** | **900** | **2-4** | **0,6-1,2** | **42 500** |
| **ФП «К2»** | **580** | **1200** | **46 250** |
| **ФП «К3»** | **580** | **1800** | **55 125** |
| **ФП «К4»** | **920** | **900** | **4-8** | **1,2-2,5** | **67 875** |
| **ФП «К5»** | **920** | **1200** | **80 500** |
| **ФП «К6»** | **920** | **1800** | **100 000** |
| **ФП «К7»** | **1420** | **900** | **8-16** | **2,5-4,5** | **123 750** |
| **ФП «К8»** | **1420** | **1200** | **144 125** |
| **ФП «К9»** | **1420** | **1800** | **178 000** |
| **ФП «К10»** | **1920** | **900** | **16-32** | **4,5-9,0** | **215 375** |
| **ФП «К11»** | **1920** | **1200** | **248 375** |
| **ФП «К12»** | **1920** | **1800** | **320 375** |
| **ОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ФП** | | | | | |
| **Диаметр внутренний (мм)** | | **Диаметр внешний (мм)** | | **Цена с НДС за 1 шт.** | |
| **580** | | **1100** | | **15 750** | |
| **920** | | **1100** | | **20 000** | |
| **920** | | **1600** | | **39 000** | |
| **1430** | | **1600** | | **33 000** | |
| **1430** | | **2200** | | **66 000** | |
| **1830** | | **2200** | | **55 725** | |

**Стоимость указана при заказе 1 шт изделия.**

**Действуют скидки в зависимости от объёма закупаемой партии.**